Анкета участника «Конкурса MedSoft на лучшие медицинские компьютерные системы» по версии АРМИТ
на номинацию «Радиологические информационные системы (РИС)»
(заполняется разработчиком)

Памятка для заполнения:

- Заполненную анкету участника конкурса необходимо выслать на адрес info@armit.ru до <Дата>.

- Напоминаем, что согласно методике проведения конкурса, экспертная комиссия имеет право остановить оценку системы (т.е. выставить нулевую оценку по всем критериям) в случае, если комиссией выявлена заведомая недостоверность информации, представленной в анкете участника конкурса. Для вынесения такого решения необходимо согласие 50% членов комиссии, включая председателя.

Общие сведения об информационной системе

| Название системы (полное, краткое) |  |
| --- | --- |
| Компания-разработчик |  |
| ФИО ответственного лица со стороны заявителя, контактная информация |  |

- Функциональные возможности:

| Код | Название подсистемы (функции) |  | Отметка (оставить нужное) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Регистрация пациентов |  |  | Есть Частично Нет |
|  | Регистрация и хранение персональных (паспортных) данных обсуживаемых пациентов | Да/Нет |  |  |
|  | Развитые средства поиска (по ФИО, по идентификатору, по адресу, по полису и т.д.) | Да/Нет |  |  |
|  | Создание первичных медицинских документов (амбулаторной карты и т.д.) и печать этих документов | Да/Нет |  |  |
|  | Возможность внесения информации о месте хранения амбулаторной карты (в регистратуре, на руках пациента и т.д.) | Да/Нет |  |  |
|  | Печать информированного согласия на обработку персональных данных | Да/Нет |  |  |
|  | Запись на прием к врачу | Да/Нет |  |  |
| 1.02 | Поддержка стандарта DICOM |  |  | Есть Частично Нет |
|  | Возможность архивирования и показа на клиентских рабочих станциях для каждого типа объекта DICOM (подразумевается, что PACS может сохранять какие-то данные и предоставлять к ним доступ, но не поддерживать отображение собственными рабочими станциями) | Да/Нет |  |  |
|  | Поддержка различных модальностей: КТ, МРТ, УЗИ, компьютерной рентгенографии, конвертированных изображений, рентгенографии, рентгеновской ангиографии, ядерной медицины, цифровой рентгенографии, цифровой рентгеноскопии, маммографии, ПЭТ, линейной томографии, функциональной ЯМР-маммографии. | Да/Нет |  |  |
|  | Поддержка транслитерации данных назначений в латинскую кодировку при передаче в приборы, не поддерживающие кириллицу или Unicode | Да/Нет |  |  |
|  | Поддержка обратной транслитерации при приеме данных исследовании из приборов не поддерживающих кириллицу или Unicode. Наличие настраиваемых перекодировочных таблиц. | Да/Нет |  |  |
|  | Поддержка кодировки Windows-1251 | Да/Нет |  |  |
|  | Поддержка архивирования на DVD в стандарте DICOM 3.0 с автоматической записью на диск бесплатной программы для просмотра DICOM-изображений с русифицированным интерфейсом пользователя | Да/Нет |  |  |
| 1.03 | Архивирование данных |  |  | Есть Частично Нет |
|  | Поддержка многоуровневого хранения без ограничения на объем хранимой информации. | Да/Нет |  |  |
|  | Поддержка оперативного архива с высокой скоростью доступа, среднесрочного архива с большим объемом хранения и долгосрочного архива на носителях малой стоимости. | Да/Нет |  |  |
|  | Встроенное резервное архивирование. | Да/Нет |  |  |
|  | Отсутствие ограничений на количество сохраняемых результатов исследований. | Да/Нет |  |  |
|  | Поддержка возможности хранения архива изображений с разными коэффициентами сжатия: • для диагностики (без потери качества); • для сравнения (средний коэффициент сжатия); • для доступа через «медленные» сети (высокий коэффициент сжатия) | Да/Нет |  |  |
|  | Возможность задания коэффициента сжатия для разных типов диагностических исследований | Да/Нет |  |  |
| 1.04 | Поддержка работы с медицинской документацией |  |  | Есть Частично Нет |
|  | Отображение приоритета исследований в общем списке исследований. | Да/Нет |  |  |
|  | Инструменты для сопоставления кодов процедур с привязкой к исследуемому органу пациента. | Да/Нет |  |  |
|  | Отображение статуса исследования в списке исследований (запланировано, готово, предписано, финализировано). | Да/Нет |  |  |
|  | Программное обеспечение рабочих станций пользователей на основе веб-клиента. | Да/Нет |  |  |
|  | Настройка доступа к данным устанавливается по пользователям или ролям. | Да/Нет |  |  |
|  | Автоматическое ведение журнала ошибок в данных изображения, серии, исследования или пациента с указанием времени события. | Да/Нет |  |  |
|  | Корректировка и удаления ошибок в данных изображения, серии, исследования или пациента (перемещение и слияние исследований, серий, изображений и пациентов). | Да/Нет |  |  |
|  | Предварительная загрузка данных исследований из архива для ускорения доступа на рабочей станции. | Да/Нет |  |  |
|  | Возможность одновременной работы с не менее чем 4-мя диагностическими дисплеями. | Да/Нет |  |  |
|  | Анонимизация данных: экспорт изображений без информации о пациенте. | Да/Нет |  |  |
|  | Экспорт полученных изображений в другие графические форматы (JPEG, пр.) | Да/Нет |  |  |
| 1.05 | Функции при вводе/выводе изображений |  |  | Есть Частично Нет |
|  | поиск в базе данных записей пациента по различным критериям (например, по демографическим данным пациента, дате обследования, диагнозам, направительной информации и т.д.) | Да/Нет |  |  |
|  | ввод изображений из радиологического архива с механизмом отложенной загрузки пиксельных данных для снижения нагрузки на вычислительную сеть во время работы системы | Да/Нет |  |  |
|  | ввод изображений с видеовыходов диагностических приборов (в стандартах S-video, PAL, NTSC) с последующим преобразованием в DICOM формат и сохранением в базе данных радиологического архива | Да/Нет |  |  |
|  | импорт/экспорт изображений в следующих форматах JPEG, BMP, TIFF, GIF, AVI | Да/Нет |  |  |
|  | чтение изображений с CD/DVD дисков в формате DICOM | Да/Нет |  |  |
|  | запись на CD/DVD диски в формате DICOM, включая программу просмотра изображений DICOM Viewer | Да/Нет |  |  |
| 1.06 | Функции по визуализации и действия с 2D изображениями и сериями изображений |  |  | Есть Частично Нет |
|  | визуализация на экране нескольких изображений и нескольких серий любых модальностей, работающих в данной системе (КТ, МРТ, рентген, ангиография, УЗИ) в режимах: - мультипланового представления при расположении на экране 1-го, 2-х, 4-х, 16-ти и произвольного числа изображений; - кинопетли при задании частоты смены кадров до 80 кадров/с | Да/Нет |  |  |
|  | окно, в котором визуализируется изображение содержит информацию из базы данных о его характеристиках | Да/Нет |  |  |
|  | - автоматическая раскладка серий изображений в режимах: - простого пролистывания серии на всех мониторах системы; - пролистывания в режиме сравнения различных серий; - независимого пролистывания серий на отдельных мониторах | Да/Нет |  |  |
|  | отображение координат курсора на изображении и значения интенсивности (физической плотности) изображения в точке его нахождения | Да/Нет |  |  |
|  | отображение линий взаимных пересечений срезов | Да/Нет |  |  |
|  | отображение проекций точки курсора на плоскости смежных срезов (слежение за точкой курсора в пространстве изображения) | Да/Нет |  |  |
|  | просмотр изображений в полноэкранном режиме | Да/Нет |  |  |
|  | HQ-интерполяцию высокого качества для изображений, размеры которых значительно превышают разрешение экрана монитора | Да/Нет |  |  |
|  | преобразование интенсивности, включая: - задание таблицы преобразования интенсивностей входного изображения (в линейной, логарифмической, экспоненциальной S-образной и цветной) в яркость пикселов на экране; - подстройка яркости/ контрастности изображений; - раскраска и/или отсечение по задаваемым интервалам интенсивности; - инверсия изображения; - выбор таблиц преобразований интенсивности в соответствии с выбранным для исследования органом и модальностью | Да/Нет |  |  |
|  | геометрические преобразования изображений: - увеличение, уменьшение фрагментов изображения; - повороты изображений на угол, кратный 90 градусам, получение зеркальных изображений и пр.; - сдвиг, увеличение и поворот изображения на величины, произвольно задаваемые оператором с помощью мыши | Да/Нет |  |  |
|  | проведение измерений: - координат точек; - расстояний; - длин кривых, задаваемых сплайнами, интерактивно, ломаными и пр.; - углов; - площадей, задаваемых сплайнами, прямоугольниками, интерактивно с помощью мыши и пр.; - объемов, задаваемых эллипсоидом; - расчет среднего значения интенсивности и дисперсии в области измерения | Да/Нет |  |  |
|  | статистические методы измерения по заданной области интереса: - среднее значение яркости; - дисперсия; - гистограмма; - изменение интенсивности во времени в задаваемых на изображении метках; - срез интенсивности | Да/Нет |  |  |
|  | наложение маркеров, линий, комментариев, наложение шкал и масштабных сеток | Да/Нет |  |  |
|  | выделение областей интереса в виде: линий, ломаных, сплайнов, рамок, эллипсов, задаваемых интерактивно курсором мыши | Да/Нет |  |  |
|  | математическая обработка изображений и серий изображений: - алгебраические действия с отдельными изображениями и сериями изображений (инверсия, сложение и вычитание, действия с маской); - статистические измерения: срез интенсивностей; гистограмма, яркостей, вычисление средней яркости и дисперсии | Да/Нет |  |  |
| 1.07 | Функции, выполняемые при работе с 3D изображениями и сериями изображений |  |  | Есть Частично Нет |
|  | Синтез, визуализация и обработка трехмерных (3D) изображений: - Синтез и пространственная визуализация трехмерных изображений, реконструкция произвольных сечений 3D-массива. - Формирование различных вырезов 3D массива | Да/Нет |  |  |
|  | Режимы визуализации 3D массива: - до 2000 КТ/МРТ срезов без потери качества; - скорость отображения до 10 кадров/с при динамических действиях с массивом и обеспечении наложения теней, бликов, текстур и пр. | Да/Нет |  |  |
|  | - Визуализацию 3D массива, включая следующие режимы: - проекцию максимальной интенсивности 3D массива на плоскость экрана; - представление сегментированных объектов псевдоцветами; - визуализацию 3D массива с сегментированными объектами; - наложение серошкальной текстуры на псевдоцвета объектов; - полупрозрачное представление серошкального массива с раскрашиванием псевдоцветами; - полупрозрачное представление сегментированных объектов; - полупрозрачное представление наложения серошкального массива и сегментированных объектов с раскрашиванием псевдоцветами | Да/Нет |  |  |
|  | Сегментация 3D массива в режимах: - автоматической сегментации (по гистограмме яркости); - интерактивной сегментации при задании контуров областей интереса на сечениях 3D массива с помощью мыши | Да/Нет |  |  |
|  | Задание правил сегментации пересечений объектов. | Да/Нет |  |  |
|  | Удаление/редактирование сегментированных объектов | Да/Нет |  |  |
|  | Морфологическая обработка 2D/3D сегментированных объектов, включая эрозию, дилатацию, выделение остова объекта, выделение контура объекта | Да/Нет |  |  |
|  | Представление сегментированных объектов поверхностями. | Да/Нет |  |  |
|  | Измерение объемов сколь угодно сложных по форме сегментированных объектов. | Да/Нет |  |  |
|  | Построение произвольных косых сечений 3D изображения с индикацией их положения на ортогональных сечениях. | Да/Нет |  |  |
| 1.08 | Функции формирования и печати изображений |  |  | Есть Частично Нет |
|  | формирование макета пленки на экране и печать пленки на устройстве, поддерживающем DICOM-интерфейс (DICOM Print SCU) | Да/Нет |  |  |
|  | печать изображений на бумаге на офисном принтере (не для целей диагностики) | Да/Нет |  |  |
|  | формирование и печать протоколов обследований на офисном принтере. Возможность включения в протокол выбранных изображений. | Да/Нет |  |  |
|  | вывод на печать изображений нескольких различных пациентов на одном листе пленки | Да/Нет |  |  |
| 1.09 | Анализ деятельности и формирование отчетности |  |  | Есть Частично Нет |
|  | подготовка произвольных аналитических отчетов о деятельности организации. | Да/Нет |  |  |
|  | Подготовка утвержденной государственной статистической отчетности | Да/Нет |  |  |
|  | Предварительный просмотр сформированного отчета, печать отчетов | Да/Нет |  |  |
|  | Формирование диаграмм | Да/Нет |  |  |
|  | Экспорт отчетов в офисные приложения, включая Microsoft Office, OpenOffice | Да/Нет |  |  |
|  | Экспорт отчетов в другие форматы, включая TIFF, PDF, HTML и т.д. | Да/Нет |  |  |
|  | автоматическая передача первичных статистических сведений в вышестоящую региональную систему | Да/Нет |  |  |
| 1.10 | Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь |  |  | Есть Частично Нет |
|  | Учет видов финансирования, с которыми работает МО (ОМС, ДМС, средства граждан, бюджеты различных уровней) | Да/Нет |  |  |
|  | Ведение номенклатуры услуг, оказываемых в МО | Да/Нет |  |  |
|  | Учет для каждой услуги номенклатуры видов финансирования, в рамках которых может оказываться данная услуга | Да/Нет |  |  |
|  | Ведение картотеки прейскурантов цен на услуги, оказываемые МО | Да/Нет |  |  |
|  | Настройка импорта цен на услуги из внешних источников (например, тарифов ОМС) | Да/Нет |  |  |
|  | Ведение перечня контрагентов и договоров на оказание медицинских услуг | Да/Нет |  |  |
|  | Учет оказанных услуг с внесением информации о форме оплаты, статусе оплаты | Да/Нет |  |  |
|  | Формирование реестров счетов за оказанную медицинскую помощь и их передача в внешнюю информационную систему | Да/Нет |  |  |
|  | Предоставление скидок (льгот) при оказании услуг и формировании счетов – реестров | Да/Нет |  |  |
|  | Получение данных об оплате или об отказах в оплате выставленных счетов из внешней системы | Да/Нет |  |  |

- Внедрение, документирование, сопровождение

| Код | Название | Отметка (оставить нужное) |
| --- | --- | --- |
| 2.01 | Возможность редактирования справочников уполномоченными сотрудниками. | Да / Нет |
| 2.02 | Наличие пользовательской и технической документации в комплекте поставки системы | Да / Нет |
| 2.03 | Наличие встроенной контекстной on-line справки по различным окнам (приложениям) системы | Да / Нет |
| 2.04 | Возможность ведения шаблонов документов | Да / Нет |
| 2.05 | Возможность создания или редактирования печатных форм документов | Да / Нет |
| 2.06 | Возможность создания собственных отчетов, редактирование встроенных отчетов – без привлечения разработчиков | Да / Нет |
| 2.07 | Наличие персональных настроек пользователей, хранимых на центральном сервере системы и вызываемых на любом рабочем месте. | Да / Нет |
| 2.08 | Примерное время внедрения системы в МО на 50 рабочих мест, недель |  |
| 2.09 | Возможность поэтапного внедрения | Да / Нет |
| 2.10 | Возможность удаленного администрирования | Да / Нет |
| 2.11 | Период гарантийного сопровождения системы, месяцев |  |
| 2.12 | Время адаптации ПО PACS для подключения приборов с некорректной поддержкой протокола DICOM |  |
| 2.13 | Калибровка монитора для визуализации в режиме реального размера. | Да / Нет |

- Возможности интеграции

| Код | Название | Отметка (оставить нужное) |
| --- | --- | --- |
| 3.01 | Интеграция с системами страховых компаний (ОМС, ДМС) | Да / Нет |
| 3.02 | Интеграция с внешними лабораторными системами | Да / Нет |
| 3.03 | Интеграция с внешними PACS/DICOM-системами | Да / Нет |
| 3.04 | Интеграция с внешними бухгалтерскими/кадровыми системами | Да / Нет |
| 3.05 | Интеграция с внешними системами управлениями запасами (склад, аптека и т.д.) | Да / Нет |
| 3.06 | Поддерживается ли механизм обмена данными с внешними или унаследованными системами | Да / Нет |
| 3.07 | Перечень поддерживаемых стандартов обмена |  |
| 3.08 | Наличие механизма настройки произвольной интеграции с внешней системой путем прямого подключения и передачи данных (возможность настройки на новые системы) | Да / Нет |
| 3.09 | - Перечень типов взаимодействия и ролей с использованием протокола DICOM и HL7 описанных в профилях IHE для радиологических систем. |  |
| 3.10 | Наличие интерфейса вызова внешних приложений из системы. | Да / Нет |
| 3.11 | Возможность контекстного интегрирования программ трехмерной реконструкции других производителей. | Да / Нет |

- Технологичность

| Код | Название | Отметка (оставить нужное) |
| --- | --- | --- |
| 4.01 | Архитектура системы | Двехзвенная Трехзвенная |
| 4.02 | Программная платформа (СУБД), на которой реализована система |  |
| 4.03 | Поддержка 64-битной операционной системы | На сервере и ПК Только на сервере Нет |
| 4.04 | Поддержка СПО | Только ОС сервера ОС сервера и ПК ОС сервера, ПК и СУБД |
| 4.05 | Тип клиента | Тонкий Толстый Смешанный |
| 4.06 | Поддержка мультитенантности (возможности автоматизации неограниченного количества заказчиков одной инсталляцией) в архитектуре БД | Да / Нет |
| 4.07 | Возможность переноса существующей инсталляции с сохранением всех внесенных данных на другие СУБД | Да / Нет |
| 4.08 | Поддержка распределенной архитектуры (работа нескольких ЛПУ с единой инсталляцией и автоматическим объединением данных в общую БД) | Да / Нет |
| 4.09 | Автоматическое ведение журнала событий с указанием времени события | Да / Нет |
| 4.10 | Создание административных отчетов о поступающих в систему данных | Да / Нет |
| 4.11 | Выполнение требований ФЗ «О персональных данных» | Да / Нет |
| 4.12 | Наличие сертификата соответствия ФЗ «О персональных данных» | Да / Нет |
| 4.13 | Поставка системы в открытом исходном коде | Да / Нет |
| 4.14 | Наличие WEB – доступа для просмотра изображений. | Да / Нет |

- Интерфейс и эргономичность

| Код | Название | Отметка (оставить нужное) |
| --- | --- | --- |
| 5.01 | Полностью русифицированный интерфейс | Да / Нет |

- Дополнительная информация по системе

| Код | Название | Отметка (оставить нужное) |
| --- | --- | --- |
| 6.01 | Общее количество автоматизированных МО на данное время |  |
| 6.02 | Общее количество автоматизированных рабочих мест на данное время (по всем инсталляциям) |  |
| 6.03 | Максимальное количество АРМ в одной медицинской организации |  |
| 6.04 | Минимальное количество АРМ в одной медицинской организации |  |
| 6.05 | Перечень основных внедрений (список) |  |
| 6.06 | Имеется ли опыт реализации региональных проектов и если «да» - то укажите количество регионов, где Ваша МИС применяется как типовая |  |
| 6.07 | Начиная с какого количества рабочих мест (пользователей) Вы готовы выполнять проект автоматизации? |  |
| 6.08 | Тип лицензирования подключения диагностического оборудования | неограниченно на прибор по количеству одновременных подключений |